## 230714 MAMA PSi NAV AR1
ANAL | PO4, Si.ANL
RUN | 230714 MAMA PSi NAV AR1.RUN
DATE | 14/07/2023
TIME | 11:52:45
OPER | KB
METH |  | PO4 | Si
UNIT |  | µmol/L | µmol/L
Sample ID |  | Results 1 | Results 2
Primer |  | 1.991 | 15.06
Null |  | 0.021 | 0.41
Null |  | 0.02 | 0.4
WAS |  | 0.017 | 0.34
Cal.0 |  | 0.016 | 0.37
Cal.0 |  | 0.016 | 0.36
Null |  | 0.402 | 3.23
Null |  | 0.403 | 3.23
Cal.1 |  | 0.403 | 3.24
Cal.1 |  | 0.407 | 3.27
Null |  | 0.797 | 6.2
Null |  | 0.799 | 6.2
Cal.2 |  | 0.801 | 6.22
Cal.2 |  | 0.803 | 6.2
Null |  | 1.503 | 10.16
Null |  | 1.505 | 10.23
Cal.3 |  | 1.509 | 10.21
Cal.4 |  | 2.019 | 15.29
Null |  | 2.015 | 15.28
LOW CALIB |  | 0.807 | 6.26
LOW CALIB |  | 0.806 | 6.31
Null |  | 0.019 | 0.41
Baseline |  | 0.016 | 0.38
WAS |  | 0.014 | 0.34
Null |  | 1.5 | 10.15
Null |  | 1.51 | 10.21
Drift |  | 1.504 | 10.21
Null |  | 0.015 | 0.42
Null |  | 0.333 | 1.47
NAV 1.1.1 |  | 0.333 | 1.44
1.1.2 |  | 0.332 | 1.42
1.2.1 |  | 0.279 | 1.36
1.2.2 |  | 0.277 | 1.33
Null |  | 0.014 | 4.92
2.1.1X4 (LNSW) |  | 0.016 | 5.01
2.1.2X4 (LNSW) |  | 0.011 | 5.33
Null |  | 0.464 | 5.17
3.1.1 |  | 0.465 | 5.12
3.1.2 |  | 0.471 | 5.25
3.2.1 |  | 1.324 | 10.28
3.2.2 |  | 1.322 | 10.32
4.1.1 |  | 0.619 | 5.88
4.1.2 |  | 0.766 | 6.08
4.1.3 |  | 0.858 | 9.18
4.1.4 |  | 0.846 | 9.15
4.2.1 |  | 0.781 | 8.79
4.2.2 |  | 0.774 | 8.61
5.1.1 |  | 0.763 | 7.3
5.1.2 |  | 0.749 | 7.29
6.1.1 |  | 0.764 | 5.59
6.1.2 |  | 0.761 | 5.58
7.1.1 |  | 0.733 | 5.4
7.1.2 |  | 0.741 | 5.39
8.1.1 |  | 0.822 | 5.69
8.1.2 |  | 0.787 | 5.63
9.1.1 |  | 0.596 | 4.11
9.1.2 |  | 0.602 | 4.08
10.1.1 |  | 0.36 | 1.66
11.1.1 |  | 0.265 | 2.17
12.1.1 |  | 0.229 | 2.04
12.2.1 |  | 0.248 | 2.09
14.1.1 |  | 0.069 | 0.85
15.1.1 |  | 0.098 | 1.31
15.2.1 |  | 0.096 | 0.81
Null |  | 0.093 | 0.81
Null |  | 0.019 | 0.36
Null |  | 1.502 | 10.11
Null |  | 1.505 | 10.2
Drift |  | 1.504 | 10.21
Null |  | 0.017 | 0.37
Baseline |  | 0.016 | 0.38
Wash |  | 0.014 | 0.37
End |  | 0.016 | 0.38

## WORKSHEET
ANAL | PO4, Si.ANL
RUN | 230714 MAMA PSi NAV AR1.RUN
DATE | 14/07/2023
TIME | 11:52:45
OPER | KB
METH |  | PO4 | PO4 | Si | Si
UNIT |  | µmol/L | µmol/L | µmol/L | µmol/L
Sample ID |  |  | CALCULATED |  | CALCULATED
Baseline |  | 0.016 |  | 0.38
NAV 1.1.1 |  | 0.333 |  | 1.44
1.1.2 |  | 0.332 |  | 1.42
1.2.1 |  | 0.279 |  | 1.36
1.2.2 |  | 0.277 |  | 1.33
2.1.1X4 (LNSW) |  | 0.016 | 0.028 | 5.01 | 18.355
2.1.2X4 (LNSW) |  | 0.011 | 0.008 | 5.33 | 19.635
3.1.1 |  | 0.465 |  | 5.12
3.1.2 |  | 0.471 |  | 5.25
3.2.1 |  | 1.324 |  | 10.28
3.2.2 |  | 1.322 |  | 10.32
4.1.1 |  | 0.619 |  | 5.88
4.1.2 |  | 0.766 |  | 6.08
4.1.3 |  | 0.858 |  | 9.18
4.1.4 |  | 0.846 |  | 9.15
4.2.1 |  | 0.781 |  | 8.79
4.2.2 |  | 0.774 |  | 8.61
5.1.1 |  | 0.763 |  | 7.3
5.1.2 |  | 0.749 |  | 7.29
6.1.1 |  | 0.764 |  | 5.59
6.1.2 |  | 0.761 |  | 5.58
7.1.1 |  | 0.733 |  | 5.4
7.1.2 |  | 0.741 |  | 5.39
8.1.1 |  | 0.822 |  | 5.69
8.1.2 |  | 0.787 |  | 5.63
9.1.1 |  | 0.596 |  | 4.11
9.1.2 |  | 0.602 |  | 4.08
10.1.1 |  | 0.36 |  | 1.66
11.1.1 |  | 0.265 |  | 2.17
12.1.1 |  | 0.229 |  | 2.04
12.2.1 |  | 0.248 |  | 2.09
14.1.1 |  | 0.069 |  | 0.85
15.1.1 |  | 0.098 |  | 1.31
15.2.1 |  | 0.096 |  | 0.81

## RESULTS
ANAL | PO4, Si.ANL
RUN | 230714 MAMA PSi NAV AR1.RUN
DATE | 14/07/2023
TIME | 11:52:45
OPER | KB
METH |  | PO4 |  | Si
UNIT |  | µmol/L |  | µmol/L
Sample ID
NAV 1.1.1 |  | 0.333 |  | 1.44
1.1.2 |  | 0.332 |  | 1.42
1.2.1 |  | 0.279 |  | 1.36
1.2.2 |  | 0.277 |  | 1.33
2.1.1 |  | 0.028 |  | 18.355
2.1.2 |  | 0.008 |  | 19.635
3.1.1 |  | 0.465 |  | 5.12
3.1.2 |  | 0.471 |  | 5.25
3.2.1 |  | 1.324 |  | 10.28
3.2.2 |  | 1.322 |  | 10.32
4.1.1* |  | 0.619 | *NOISY PEAK | 5.88
4.1.2* |  | 0.766 | *NOISY PEAK | 6.08
4.1.3 |  | 0.858 |  | 9.18
4.1.4 |  | 0.846 |  | 9.15
4.2.1 |  | 0.781 |  | 8.79
4.2.2 |  | 0.774 |  | 8.61
5.1.1 |  | 0.763 |  | 7.3
5.1.2 |  | 0.749 |  | 7.29
6.1.1 |  | 0.764 |  | 5.59
6.1.2 |  | 0.761 |  | 5.58
7.1.1 |  | 0.733 |  | 5.4
7.1.2 |  | 0.741 |  | 5.39
8.1.1 |  | 0.822 |  | 5.69
8.1.2 |  | 0.787 |  | 5.63
9.1.1 |  | 0.596 |  | 4.11
9.1.2 |  | 0.602 |  | 4.08
10.1.1 |  | 0.36 |  | 1.66
11.1.1 |  | 0.265 |  | 2.17
12.1.1 |  | 0.229 |  | 2.04
12.2.1 |  | 0.248 |  | 2.09
14.1.1 |  | 0.069 |  | 0.85
15.1.1 |  | 0.098 |  | 1.31
15.2.1 |  | 0.096 |  | 0.81